	종로소방서
수신	창신쌍용아파트1단지 위험물안전관리자 귀하(종로구 동망산길 19)
(경유)
제목	시정보완명령서[창신쌍용아파트1단지]

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 창신쌍용아파트1단지(동망산길 19)에 대한 옥내탱크저장소 소방검사 결과 지적사항에 대하여 「위험물안전관리법」 제14조 제2항의 규정에 의거하여 아래와 같이 시정․보완명령 하오니 2015년 4월 7일까지 시정완료 하시기 바랍니다.

2. 만약 시정보완기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 위험물안전관리법 제36조(500만원이하 벌금) 제5호 및 위험물안전관리법 제12조(제조소등 설치허가의 취소와 사용정지등) 제3호에 의하여 처분됨을 알려드리오며,

3. 아울러 천재지변, 관계인(소유자 ․ 점유자 ․ 관리자)이 질병 ․ 국외출장 등의 사유로 시정보완기간내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

○ 시정보완사항

대상명	시 정 보 완 사 항	보완기간	관련법령의 규 정
창신쌍용 아파트1단지 (종로구 동망산길 19)	○ 탱크실내 방폭등 덮개 정비 요함	2015.4.7.	○ 위험물안전관리법 시행규칙 제31조 별표7

끝.

	종로소방서장
담당자	박윤근		위험물안전팀장	임달식		예방과장	전결 03/27 代송기웅
협조자
시행	예방과-4837	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울특별시 종로구 종로1길 28(수송동 146-2)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-737-5119	/전송	02-730-6119	/	famot216@seoul.go.kr	/	대시민공개