“시민이 행복한 서울! 세계가 사랑하는 서울!”
	강서소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수 고장발생 통보(공설010011호 외 14개소)

1. 소방재난본부 업무가이드 재난대응행정편 제3항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

2. 위와 관련하여 현장대응단에서 관리 운용중인 소화전 고장이 확인 되어 다음과 같이 통보하오니 관련업무에 참조하시기 바랍니다.

가. 고장 일시 : 2015년 3월 중 상반기 일제수리조사 시

나. 소화전 위치 : 붙   임    참조

다. 수리번호 및 고장내역 : 총 15개소

○ 현장대응단 진압 1대 : 9개소 (010011호 외 8개소)

○ 현장대응단 진압 2대 : 4개소 (040016호 외 3개소)

○ 현장대응단 진압 3대 : 2개소 (020023호 외 1개소)

붙임 :  1. 소방용수시설 고장발생 보고서 진압 1팀  1부.

2. 소방용수시설 고장발생 보고서 진압 2팀  1부.

3. 소방용수시설 고장발생 보고서 진압 3팀  1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	박정열		진압1대장	양용운		지휘1팀장	강광억		현장대응단장	03/27 김용관
협조자
시행	현장대응단-2412	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550(등촌1동 630-2) 현장대응단	/
전화	02-3662-8119	/전송	02-3662-0590	/		/	대시민공개