소방활동 자료조사서

문서번호	서빙고119안전센터-1339

담당자	1팀장	119안전센터장	결재
김현진	이천수	03/27 代이천수

1. 일반현황

대상명	파키스탄대사관	위 치	장문로9가길 39		전 화	796-8252
관계인	대사	소방안전 관리자	해당없음	상 주 인 원		수 용 인 원	약 100명
주용도	근린생활	취 약 장 소		주방
건 물 구 조	양식 R/C조 스라브가 2/1층 1동 연면적 : 427.33㎡
특 이 사 항

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○연결송수관 설비 등	○해당사항 없음.
연소확대요인	○연소우려 상황	○ 주변건물과의 거리협소로 인하여 연소우려 있음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○위험물, 특수가연물 등	○ 해당사항 없음
화기취급상황	○취급장소 및 종류등	○ 주방

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○소방차량 진입 및 특수차활용여부	○건물 전면 진입 및 부서 가능함.
긴급 통행	○일반도로의 비상용 도로 유무	○해당없음
피난명령 및 인명구조여건	○연소 및 예상 피난범위 등	○유사시 신속히 옥상 및 피난층으로 대피유도 지도함.
비상용승강기 및 피난계획	○설치 위치 및 사용가능 여부	○해당없음
소화용수시설	○위치 종류 ○사용여부	○소화전 1346사용 가능함
기타 조치사항	○관계자 교육 등	○대사관건물로서 외관 및 진입로 출동로등 자료조사실시함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2015년  3월  26일

조사자  계 급  지방소방위   성 명  김현진   (인)

계 급  지방소방위   성 명  강현구   (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2