문서번호	소방행정과-3379
결재일자	2015.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
담당자	행정팀장	소방행정과장	소방서장
허재범	윤민규	조퇴	03/27 서순탁

2015년도 상반기

특정관리대상시설 정기 안전점검 계획

2015. 3

동작소방서

(소방행정과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년 상반기

특정관리대상시설 정기 안전점검 계획

2015년 상반기 우리서에서 관리하고 있는 특정관리대상시설(소방청사)에 대하여 정기 및 해빙기 안전점검을 실시하여 현황정비 및 안전등급 조정 등 소방청사 안전관리를 강화 하고자 함

Ⅰ				추 진 근 거
		c

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 같은법 시행령, 시행규칙

특정관리대상시설등 지정 ․ 관리 지침

소방행정과-27416(2014.10.31.)호 “ 법정 안전점검 대상시설외 소규모

시설물에 대한 안전점검 추진계획 알림”

건설안전과-2549(2015.2.25.)호 “특정관리대상시설 정기점검 조속실시

및 안전관리 만전”

소방행정과-4896(2015.2.27.)호 “2015년 상반기 특정관리대상 시설         안전점검 계획 알림”

Ⅱ				점 검 개 요
		c

점검기간 : 2015. 3. 30 ~ 4. 10.

점검대상 : 소방청사 4개소

❍ 연면적 660㎡이상 소방청사(본서, 노량진, 백운)

❍ 연면적 660㎡이하 소방청사(상도)

대 상	주 소	건물구조	연면적	비고
본서	동작구 여의대방로 16길 55	철근콘크리트 철골조 3/1층	4,792㎡	특정관리대상
노량진	동작구 노량진로 187	철근콘크리트조 4층	801㎡	″
백운	동작구 사당로 63	철근콘크리트조 4/1	701㎡	″
상도	동작구 상도동 324-21	철근콘크리트조 2/1	386㎡	자체점검 대상

❍ A, B, C등급 : 중점관리시설로 재난예방을 위하여 계속적으로 관리  하여야 할 건축 및 시설

점검반 구성

❍ 점검분야

구 분	점검반 구성	비 고
건축, 토목, 전기, 가스, 기계, 소방, 유지관리	업무담당자로 구성	준공무직근로자 합동점검

❍ 점검반 : 해당분야별 공무원 편성 ․ 점검

점검반 구성			비 고
직 책	점검분야	점검자
점검책임관	총 괄	소방행정과장	점검기간 중 인사이동 시 업무담당자가 승계
반 원	총 괄	장비회계팀장
반 원	건축,토목	시설지도담당
반 원	소방시설	소방특별조사담당
반 원	가스	시설업담당
반 원	기타시설	계약담당
반 원	전기, 기 계	준공무직근로자 (시설관리)	기능인력 합동점검

Ⅲ				점검방법
		c

특정관리대상시설로 지정된 청사 전수조사 및 상태 점검

기존 및 신규 특정관리대상시설에 대한 안전등급 평가 등

기본계획 수립시 점검대상시설의 관리자를 지정하여 시설관리

책임을 명확히 구분

❍ 관리부서 ⇒ 총괄관리 : 소방행정과장

분임관리 : 119안전센터장

신축된 건축물은 점검대상시설에서 누락되지 않도록 조치

❍ 건축물에 대하여는 건축물관리대장 등을 확인하여 지정

신규 점검시에는 향후 추적관리를 위하여 각종 시설물 관리대장, 위치도,  전경사진 등 필요한 자료를 수집하여 시설물별로 정리한 후 보관

Ⅳ				점검결과 조치
		c

시설물 상태평가 기준(특정관리대상시설등 안전등급 결정방법)에 의한 안전등급 결정

시점검결과의 관리카드 입력·관리(A·B등급 전산입력 갈음)

특정관리대상시설등의 신규발생 등 변동사항을 「국가재난관리정보시스템(NDMS)」에 2015. 4. 20.한 입력 및 시스템상 최종 확정

점검결과 시설물 상태에 따라 보수·보강 등 적절한 안전조치 등 안전관리 이행 철저

Ⅴ				행 정 사 항
		c

「특정관리대상시설등 지정·관리 지침」개정 사항 및 점검 ․조사시 유의사항 준수 철저

자체점검 대상은 붙임 서식을 작성하여 2015. 4. 10(금)까지 소방행정과로 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 특정관리대상시설 현황 1부.

2. 분야별 안전점검서 1부.

3. 특정관리대상시설 안전점검서 1부.  끝.