함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	3월 중 소방용수시설 교차 확인점검 결과 제출(현장대응단)

1. 관련근거

가. 재난관리과-309(2015.01.15.)호 『동절기 소방용수시설 관리대책에 따른 특별점검 지시』

나. 현장대응단-1301(2015.03.02.)호『3월증 동절기 소방용수시설 교차표본점검 계획 보고』

2. 위와 관련하여 현장대응단에서 동절기 소방용수시설 관리대책에 따른 교차확인점검 결과를 아래와 같이 제출합니다.

가. 교차확인 점검일시 : 2015.3.2.~3.20

나. 교차확인 점검결과 :  제수변 잠금조치 확인 등/

53개소(양호),1개소(고장-사용불가)

붙임  소방용수 교차 확인점검 결과(현장대응단) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	조인오		진압1대장	강장선		지휘1팀장	代조상현		현장대응단장	03/27 김정상
협조자
시행	현장대응단-2038	(		)	접수		(		)
우	140-012	서울특별시 용산구 한강대로167(한강로2가) 용산소방서 현장대응단	/
전화	02-793-0119	/전송	02-792-5117	/	ino77@seoul.go.kr	/	대시민공개