함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	철개소음 민원 조치결과 보고

명에 의거 관내 상수도 시설물을 점검하고 철개소음 민원에 대한 조치결과를 아래와 같이 복명합니다.

2015년 3월 27일 금요일

점검자 : 유명근, 전현섭

남부수도사업소장 귀하

□ 시설물 철개소음 민원 조치결과

연번	위 치	변 류	구 경	도 종	민 원 사 항	확인 및 조치결과	비 고
1	************	제수변	200 80	A-2	철개뚜껑 소음민원(2개소) *******************)	이물질 제거 및 고무패킹 삽입고정

□ 점검사진

2.**************제수변 철개소음(2개소)

주무관	유명근		주무관	박장진		주무관	강동길
협조자
시행	급수운영과-5154	(	2015.3.27.	)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-4575	/전송	02-3146-4589	/	ymk5544@seoul.go.kr	/	비공개