	성북소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	구급장비 고장발생 보고(수동식인공호흡기 및 산소공급기 가습병)

1. 관련근거

○소방행정과-123(2014.1.4)호 『2014년도 소방장비 관리운용 기본계획알림』

○소방행정과-272(2015.1.9) 『2015년 소방장비 관리운용 자체 기본계획 시달』

2. 우리 119안전센터에서 관리운용중인 구급장비의 고장내역이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

연번	일시	장비명	연식	고장(정비)요구내역	담당자	비고
1	2015.03.27.	수동식인공호흡기	2010	- 수동식인공호흡기 백 연결 부위 고장 (연결부위 분리) - 수동식인공호흡기 리저브백 고장 (산소 미완충)	1반 : 교.이민철 2반 : 사.전정훈 3반 : 사.장명휘
2	2015.03.27.	산소공급기 가습병	2010	-산소공급기 가습병 고장 (연결부위 깨짐으로 가습 불충분)

첨부  1.소방장비 고장발생보고(수동식인공호흡기) 1부.

2.소방장비 고장발생보고(산소공급기 가습병) 1부.  끝.

	장위119안전센터장
담당자	이민철		진압1대장	천창기		센터장	03/27 김영채
협조자
시행	장위119안전센터-1174	(		)	접수		(		)
우	136-100	서울 성북구 정릉동 정릉로 321	/	www.fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-988-0119	/전송	02-987-0272	/		/	대시민공개