문서번호	예방과-5152
결재일자	2015.3.27.
공개여부	부분공개
방침번호

★담당자	예방팀장		예방과장
류연하	배미순		전결 03/27 박태일
협 조

소방공사완공 감리결과 검토보고서

[***** 건물-소방시설 개,보수 공사]

	1. 민원접수-제1123호(2015.03.27)『소방시설공사 완공 감리결과보고서』와 관련 입니다. 2. 위 민원신고서 검토결과를 다음과 같이 보고합니다.
2015. 03. 27.
검토자 : 소방위 성명 : 류연하

건 명	소방시설 완공 감리결과 검토보고서 [*********************]
가. 감리대상 건축물 [소방시설 개,보수공사]
위 치	*****************************************
건 축 주	********	허가동의일
		시공신고일		2015.01.30(제15-14호)
건 물 구 조	양식 R/C조 7/2층, 건축면적 718.08㎡ 연면적 7,214.63㎡ 1개동
주 요 용 도	업무시설		소방시설 시 공 자	㈜경도이앤씨 대표 이경수 책임기술자:최두진 (인정자격-기계/중급,전기/초급)
소방공사 감리자	대건방재기술 대표 장미순 책임감리원:배성수 (설비기사:기계/전기-특급)		감리등급 (감리구분)	일반소방감리 (일반감리)
소 방 시 설	소방시설 개,보수공사 소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 피난기구(완강기), 연결송수관설비, 비상방송설비, 자동화재탐지설비, 시각경보장치, 유도등설비, 비상조명등.
나. 확인결과(확인자 의견) : 위 건물 소방공사 감리결과 보고서 확인한 바 설치키로 한 소방시설이 화재 안전기준에 적합하게 설치 및 소방시설 성능시험결과가 양호하다고 제출 되어 소방시설 완공검사증명서(사용승인동의용)를 발급하고자 합니다. 끝.