<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서(전기히트펌프 구매)

문서번호	설비부-3608
수 신	건설총괄부장
접수번호

결재	★주무관	환경설비과장	설비부장
	김도형	유병기	03/27 박기형

계 약 건 명			서울거리예술창작센터 조성공사 전기히트펌프 구매
납 품 자			상 호			엘지전자 주식회사						성 명		구본준
계 약 금 액			금5,969,700원정(금오백구십육만구천칠백원정)
계약체결년월일			2014년 10월 16일
납 품 기 한			2015년 03월 13일
납 품 년 월 일			2015년 03월 13일
검사(수)년월일			2015년 03월 26일
검사(수) 장 소			서울거리예술창작센터 1동
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015년 03월 26일
															분임물품 출 납 원
	검수자	도시기반시설본부 시설국		국	설비부 환경설비과		과	지방공업주사	직급	성명	이호기		이호기		이달영
	검수자	도시기반시설본부 시설국		국	설비부 환경설비과		과	지방공업주사보	직급	성명	김현욱		김현욱

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
72151299	냉난방공조공사	㎡	43,700	5	-	5
	냉난방기용STS냉매배관커버설치
72151299	냉난방공조공사	m	6,400	36	-	36
	룰콘트롤러세트용전선및전선관설치,커버없음
40101806	열펌프	대	2,122,000	1	-	1
	전기히트펌프,엘지전자 LRP-N1452MJ,냉방14.5/난방16.3kw
40101806	열펌프	개	26,100	1	-	1
	전기히트펌프,(부품)엘지전자, 싱글형받침대
40101787	냉난방기	대	665,000	1	-	1
	히트펌프용실내기 앨지전자, R-W0830T2SJ,냉방8.3/난방9.3KW,4방향천장형
40101787	냉난방기	대	48,500	2	-	2
	히트펌프용실내기,(부품),PRC-VSL0QWJ,룸컨트롤로
40101787	냉난방기	대	618,000	1	-	1
	히티펌프용실내기, 엘지전자, R-W0400T2SJ, 냉방4.0/난방4.5KW, 4방향천장형
72151299	냉난방공조공사	식	588,700	2	-	2
	가변형히트펌프냉난방기 설치, 기본(냉매배관제외)

물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
72151299	냉난방공조공사	m	6,000	46	-	46
	냉매관 및 설치, 평균∮12.7mm,커버없음, 1m당
72151299	냉난방공조공사	m	7,080	40	-	40
	냉매관 및 설치, 평균∮15.88mm,커버없음, 1m당
72151299	냉난방공조공사	m	6,000	34	-	34
	냉난방기PVC드레인관설치, ∮32mm
72151299	냉난방공조공사	개	52,100	1	-	1
	냉난방기용 Y분기관 설치

□ 검수사진

실내기 1

실외기

룸컨트롤러 1