문서번호	물재생과-1958
결재일자	2015.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		물재생과장
장성기		03/27 강병수
협 조
	주무관		최승룡
	주무관		김근수
	주무관		홍민표
	주무관		차성민

차 집 관 로 근 무 일 지

대상인원

장성기, 공무직1명, 기간제7명.

수계구분

청계수계, 중랑수계

점검구역

정릉, 가오천

금일작업

내    용

▣ 청계수계

◐ 정릉천

- 신설물 보수 및 시설물안전점검.

▣ 중랑수계.

◐ 가오천(복개구간).

- 토사준설 및 시설물안전점검.

- 신임 구간 교육.

차집관로정비현황

작업내용	전일누계	일일실적	누계	비고	전년정비실적
U형유형수로토사준설작업(m)	70	45	115		4,203
우수토실협잡물제거(개소)	5,586	8	5,594		21,436
차집관로보수(m)	12	-	12		883
우수토실및맨홀주변보수(개소)	11	4	15		59
우수토실통수작업(개소)	4	-	4		86
열린맨홀닫기(개소)	3	-	3		274

특기사항

2015년 3월 25일 수요일 날씨 맑음