	노원소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 알림(현장대응단)

1. 재난대응과-1194(2015.2.27.)호 『2015년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 추진계획 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 현장대응단에서 관리운영중인 소방용수시설의 고장발생을 아래와 같이 알림니다.

가. 고장소방용수시설 : 노소 지상식(1572호)

나. 고장발견일시 : 2015. 3. 19.(목) 3월 일제 소방용수시설 조사중

다. 위치 : 노원구 중계로 155 불암고등학교 정문앞

라. 고장내역 : 몸통 스핀들 불량(사용불가)

붙임  소방용수시설 고장발생 조사서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	박경화		지휘3팀장	정덕재		현장대응단장	03/30 권태미
협조자
시행	현장대응단-1972	(		)	접수		(		)
우	139-872	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 노원소방서 현장대응단	/
전화	02-972-1119	/전송	02-979-6119	/		/	대시민공개