위험물안전관리법(위험물안전관리조례) 위반사실 보고서
부분공개						위험물안전팀장				예방과장			소방서장
예방과-4154						손옥경				최광수			03/30 서순탁
위 반 자	주 소		************************************
	성 명		***		주민등록번호				**************
위반업소	소 재 지		*******************************
	상 호 (업체명)		***** *********				업 주 명 (대표이사)					***
	사업자등록 (허가)년월일						업 종 (특수장소 구분)					이동탱크 (지정수량미만)
위반내용	지정수량미만 이동탱크 상치장소 위반 (********** 지하2층 주차장에 주차, 2015.3.27)
위반법규	서울특별시 위험물안전관리조례 제4조
적용법규	서울특별시 위험물안전관리조례 제8조제1항제2호
증빙자료	1. 사진 1부. 2. 확인서 1부.
상기 소방법령 위반사실에 대하여는 입건 또는 과태료처분등이 필요하다고 인정되어 예방업무처리지침 제6조제4항의 규정에 의하여 보고합니다.
2015 년 3 월 30 일
		보 고 자		계 급				담당자			성 명			허용