물품매입(수리·제조)요구서

담당자	문석기	전화번호	02)944-5471

주무관	기전과장	북부도로사업소장		매입( ○ ) 아래와 같이 {수리( )} 하고자 합니다. 제조( )
문석기	이영목	03/30 이승진

건 명 :				방학 지하차도 외 2개소 배수펌프 제작구매 설치(조달구매)												시 행		기전과-3069			(						)
조직	도시 안전실		정책사업		도로 시설 관리	단위사업	기전 시설물 관리	세부사업	지하차도노후배수시설 개선공사	편성목	시설비		통계목		시설비	접 수					(						)
																수 신 자		내부결재
물품(매입․수리․제조)명세
물품분류 번 호		품 명					규 격		단위명칭			수 량		소요경비 추 정 액			용 도		녹 색 제 품			중소기업제 품			장애인 생산품
																			유무	구입 여부		여부		구입여부	유무	구입 여부
		배수펌프제작 구매설치					15㎾, 15m,3.0㎥/분 1대		식			1		23,433,825			배수용					○
		배수펌프제작 구매설치					15㎾, 20m,2.5㎥/분 1대		식			1		9,143,775			배수용					○
		배수펌프제작 구매설치					37㎾, 22m,6.5㎥/분 1대		식			1		18,341,051			배수용					○
		소 계												50,918,651
제 비 용														5,550,563
계(천단위 절사)														56,469,000
부 가 세														5,646,900
조달수수료(1.07%)														664,640
합 계														62,780,540
납품( ○ ) 위 물품을 계약일로부터 45일까지 {수리( )}하도록 하여 주시기 바랍니다. 제조( )

서울특별시 (분임)경리관 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 회계주무과에 제출한다.