	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방공사 감리결과보고서 서류검토 결과보고(김영철외 7인 건물)

1. 민원접수-1441(2015.3.30.) “소방공사 감리결과보고(통보)서”와 관련입니다.

2. 위와 관련 소방공사 감리결과보고서 관계서류 검토결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대지위치 : 강서구 화곡동 917-14번지

나. 건 축 주 : 김영철외 7인

다. 건축규모 : 철근콘크리트조, 지하1층/지상12층, 연면적 3,595.37㎡

라. 건축용도 : 복합건축물(업무시설/도시형생활주택)

마. 건축구분 : 신축

바. 소방시설

○ 기계 : 소화기구,옥내소화전설비,스프링클러설비,CO2호스릴설비

피난기구,연결송수관설비

○ 전기 : 자동화재탐지설비,시각경보기,비상방송설비,유도등설비

비상조명등설비,비상콘센트설비

사. 설계업체

○ 기계,전기 : ㈜보우엔지니어링(제강서2010-3호)

아. 소방시설관련업체

구 분	상 호	소 재 지	등록번호	대표자	기술자
공사 업체	상원이엔지(주)	서울시 서초구 논현동 79,1612 (02-2066-6915)	***********	백관호	백관호
감리 업체	㈜한신이앤씨	인천광역시 남구 문학길9-9 (032-423-3147)	**** ********	이상금	이형우

3. 확인결과 : 완비

4. 확인자의견

- 강서구 화곡동 917-14번지 소재 건물 소방 시설 완공에 따른 감리결과보고서 제출 건으로 관련서류 검토한 바 소방관련 법규에 적합하게 설치되어 소방시설 완공검사 증명서를 교부함이 가하다고 사료됩니다.  끝.

담당자	임용환		예방팀장	이대우		예방과장	03/30 代이대우
협조자
시행	예방과-5143	(		)	접수		(		)
우	157-030	서울 강서구 등촌동 630-2	/
전화	02-3663-1190	/전송	02-3661-1119	/	mutjin69@seoul.go.kr	/	부분공개