	구로소방서
수신	남부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소방용수시설 긴급 보수 의뢰(남부수도사업소)

1. 평소 소방행정 발전에 협조하여 주심에 진심으로 감사드립니다.

2. 우리 소방서 관내 소방용수시설에 대하여 다음과 같이 긴급 보수 의뢰하오니, 원활한 소방활동과 도시미관 및 시민생활의 안전을 위하여 조속한 시일내 보수하여 주시기 바랍니다.

□ 보수의뢰 소방용수시설 현황

연번	종별	식 별	관리번호	위 치	고 장 내 용	비 고
1	공설	지하식	55호	금천구 독산동 989-0 (금천구 독산로 85길 40)	스핀들 누수 및 배수불량	사용가 (민원발생건)

※ 상기 대상 고장 보수시 재난관리과(대응총괄팀) 에 공문 통보 요함.

붙임 : 소화전 고장 및 위치도(55호) 1부.  끝.

	구로소방서장
담당자	이승만		대응총괄팀장	이종대		재난관리과장	03/30 조정철
협조자
시행	재난관리과-2213	(		)	접수		(		)
우	152-080	서울 구로구 고척동 63-12(경인로408)	/
전화	02)2681-1408	/전송	02)2619-0121	/	20111101107@seoul.go.kr	/	대시민공개