문서번호	수도자재관리센터-4863
결재일자	2015.3.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
고명환	代윤승욱	03/30 성시영
협 조

공사용자재 출장검사 결과 보고

[대형12-서우실업 주식회사]

2015. 3.

수도자재관리센터

공사용 자재 출장검사 결과 보고

공사용자재 구매건에 대하여 납품업체 생산공장에 출장하여 현장검사를 실시하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 구매현황

○ 건    명 : 제수밸브보호통 구매(대형12)

○ 계약업체 : 서우실업 주식회사

○ 납품기한 : 2015. 4. 16.

○ 구매수량 : 300조

□ 검사개요

○ 검사대상 : 제수밸브보호통 318×410, 300조

○ 검사업체 : 서우실업 주식회사

인천광역시 남동구 남동대로409번길 30, 3블록 5로트

○ 검사일자 : 2015. 3. 25. (1일)

○ 검 사 자 : 시설7급 고명환

○ 검사내용

- 정하중시험, 규격검사

- 공인성적서 의뢰 여부 등

□ 검사결과

자재명	규격	검사량 (조)	샘플수 (조)	규격 검사	기계적 성질	성분 분석	구상화 시험	정하중시험	검사 결과
원형철개	318×410, 제수밸브보호통	200	2	직접2	자체2	공인2	자체2	적합	적합
	318×410, 제수밸브보호통(소화전용)	100	1	직접1	자체1	공인1	자체1	적합	적합

○ 정하중시험, 외관 및 규격검사 등 실시 결과 적합. (검사표 붙임).

○ 납품시 재료시험성적서를 제출토록 요청 함.

□ 보고자 의견

○ 납품품목이 검사규정에 적합.

◯ 납품시 재료시험성적서를 확인하여 적합시 납품 처리코자 함.

붙임 : 1. 검사표 각1부.

2. 검사사진 1부.  끝.