	광진소방서
수신	대건건설
(경유)
제목	소화전 이설 요청에 따른 회신(금호15구역 주택재개발 사업구역)

1. 대건 공무 제15-14(2015.03.23.)호 『금호15구역 주택재개발 사업구역 내 소방용수시설 이설공사 이성대상지 변경』과 관련입니다.

2. 이와 관련 소화전 이설 관련 서류 검토 및 현지 확인한 결과를 아래와 같이 회신합니다.

가. 건    명 : 금호15구역 주택재개발 사업구역

나. 이설대상 : 2개소(붙임참조)

다. 이설관련 비용은 수도법 제71조(원인자부담금), 수도법시행령 제65조(원인자부담금)에 의거 ㈜대건건설 부담임을 알려 드리며, 소방용수시설 이설후 우리소방서에서 실시하는 검수에 불합격 판정을 받을 경우 재시공 하여야 함을 알려 드립니다.

라. 향후 소방여건 및 현장상황 변경시에는 그 내용을 재협의 할 수 있으며, 현 소방용수시설은 협의 한 바와 같이 소화전 설치 규정에 따라 완벽한 시공을 하여 주시기 바랍니다.

○ 협의내용 : 이설비용 원인자 부담 및 규정에 맞는 시공

○ 협 의 자 : (대건건설) 권승희 공사부장 (02-2088-6684)

마. 소방용수시설에 대하여 추후 협의 사항 발생시 광진소방서( 452-2008 용수담당 김정주)로 연락 주시기 바랍니다.

3. 협조사항

가. 소방용수시설 이설 공사시에는 차량 및 보행자 통행에 방해가 되지 않아야 하며,

나. 재개발구역내 입주민 이전 완료 후 소화전 이전 조치 바라며

다. 이설 공사시 주변 시민 및 행인들과 마찰 등 민원사항이 발생하지 않도록 하여 주시기 바랍니다.

붙 임     1. 소화전 이설현황 1부.  끝.

	광진소방서장
★담당자	김정주		대응총괄팀장	김광철		재난관리과장	03/30 고숭
협조자
시행	재난관리과-2439	(		)	접수		(		)
우	143-200	서울 광진구 구의동 광진구 광난루로 480(구의동 253-23)	/
전화	02-452-2008	/전송		/		/	대시민공개