	동대문소방서
수신	동대문구청장(건축과장)
(경유)
제목	사업시행인가(변경)에 따른 건축허가동의 보완회시*****************

1. 동대문구청 건축과-5715(2015. 3. 23.)호 「사업시행인가(변경)에 따른 업무협의*****************」와 관련입니다.

2. 동대문구 *************건축허가동의 서류를 검토결과 다음과 같이 관계서류 보완을 요청하오니 2015. 4. 2(목)이내에 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 대지위치 : *****************

나. 건축규모 : 지하3층 지상30층, 연면적 115,466.43㎡

다. 주 용 도 : 공동주택(아파트)764세대, 부대 및 복리시설

라. 공사종별 : 신축

3. 보완요구 내용

○ 다음 각 목의 설계도서

- 소방시설의 층별 평면도 및 층별 계통도(비상조명등, 소방기계도면)

-  소방시설 설치계획표

※「소방시설설치유지 및 안전관에 관한 법률」시행규칙 제4조2항 및 화재안전기준

4. 보완사항은 문서로 회신하여 주시기 바라며, 보완기간 내 회신되지 아니하는 때에는 문서가 반려됨을 안내하여 주시기 바랍니다.  끝.

	동대문소방서장
담당자	이준형		예방팀장	김남주		예방과장	전결 03/30 계광옥
협조자
시행	예방과-4939	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장한로 34(장안동 434) 동대문소방서 예방과 예방팀	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2212-0199	/전송	02-2214-5119	/	jh1721@seoul.go.kr	/	부분공개