길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-5080

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	03/30 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	3/23(월)	3/24(화)	3/25(수)	3/26(목)	3/27(금)	3/28(토)	3/29(일)	계
2014년	108,868	101,899	105,271	101,103	87,102	97,662	103,769	705,674
2015년	90,674	87,115	96,571	97,661	90,431	92,828	96,556	651,836
증 ․ 감	-18,194	-14,784	-8,700	-3,442	3,329	-4,834	-7,213	-53,838

▢ 공급량 분석내용

○ 금일 유․출입량 대비 공급량 오차비율 검토 현황

유입량(㎥) (KD-10)	유출량(㎥)				차이량(㎥)	오차 비율(%)
	길동(배) 유입	강남유출 (KD-6)	방이동 직송	계
371,100	102,400	274,544	1,385	378,329	-7,229	-1.95

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (3.16~3.22)	금주 공급량(㎥) (3.23~3.29)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
682,878	651,836	-31,042	-4.55

○ 분석 결과 : ① 금일 유․출입량 대비 공급량 오차 비율 1.95% 감소

② 전주 대비 공급량 : -31,042㎥(4.55%) 감소

※특이사항 없음(`15. 3월 현재 전년 대비 –438,471㎥ 공급량 감소)