이상수전 현장조사 보고서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	김태현	김기돈	03/30 이광수

	명에 의하여 이상수전(지침비정상)에 대하여 현장조사후 지침비정상 계량기에 대하여 조사하고 아래와 같이 보고합니다.
2015.3.27.(금)
보 고 자 : 6급 성명 : 김태현

보       고       내       용

일  시

2015.3.27.

건  명

출장결과 보고서(3/27 김태현 지침비정상)

내용

1. 대상수전

주 소	성 명	고객번호	기물번호	업종	구경	사 유
******* *******	주계량기	37776108	h12-200299	10	40	만단위 비정상

2. 조사내용

- 급수사용실태 : 다세대주택(빌라) 주계량기( 2013.12.24. 신축빌라임)

- 2015. 3. 27. 배관 등 확인한 바 조례위반, 누수 등은 발견할수 없음

3. 검침 및 사용 내역

검 침 일 자		코드	지 침	사용량	침비사진
2015.03.27	확인지침	10	12044	196
2015.02.29	정례검침	10	11848	10426
2014.12.30	정례검침	10	1422	421
2014.10.30	정례검침	10	1001	479
2014.8.30	정레검침	10	522	400
2014.6.30	정례검침	10	122	68
2014.4.30	정레검침	10	54	3(미분양)

4. 점검결과

- 2개월 추정사용량  :  12044– 11848 = 196 ÷ 26 × 61 = 459㎥

- 상기 수전은 다세대주택 주계량기이며 건물은 신축한지 1년된 새건물로서 누수 등

발견할수 없음.

- 백단위지침이 올라가면서 만단위지침이 동반상승한 것으로 판단되는 만단위침비로 판단됨

4. 조사자 의견

-  상기 수전은 조사결과 누수 등 격증사유가 없는 수용가로 만단위 지침 비정상계량기로  판단되기에, 사용량은 만단위지침을 제외한 사용량으로 조정함과 수도계량기는 침비정상

이므로 교체함이 타당하다고 사료됨.

비  고