	은평소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-1278(2015.02.26.)호 『2015년도 상반기 소방용수시설 일제

조사 계획 알림』

나. 역촌119안전센터-1202(2015.03.05.)호 『2015년도 상반기 소방용수시설

일제조사 계획 보고』

다. 재난관리과-1888(2015.03.18.)호 『소방용수시설 설치 및 보수공사에 따른 협조 요청』

2. 위 호와 관련하여 역촌119안전센터에서 관리 운용중인 소방용수시설이 다음과 같이 고장 발생되어 보고 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 다        음 -

연변	형 식	용수번호	조사일	주 소	고 장 내 역
1	지하식	314069	03.10.	연서로2길 5-14	지하식 제수변 스핀들 (작동불) 고장
2	지하식	314108	03.10.	연서로 4길 5-0	지하식 제수변 스핀들 (작동은 되나 출수 불능) 고장
3	지상식	317004	03.11.	서오릉로 185	지상식 스핀들(상부 분리됨) 고장

붙 임 : 소방용수시설 고장 발생 보고서 2부.  끝.

	역촌119안전센터장
담당자	여명환		2팀장	김기원		119안전센터장	03/30 권오헌
협조자
시행	역촌119안전센터-1710	(		)	접수		(		)
우	122-900	서울 은평구 갈현로 80 역촌동 55-37	/
전화	02)352-2119	/전송	02)356-0674	/	29914@seoul.go.kr	/	대시민공개