문서번호	교량안전과-5230
결재일자	2015.3.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강북일반교량팀장	교량안전과장
기효상		유제천	03/30 이용심
협조
	주무관		배상현

하자 검사 결과 보고

(한남1고가도로 보수공사외 1건)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 03

도시안전본부

(교량안전과)

하자 검사 조서

공 사 명		한남1고가도로 보수공사
공 사 개 요		- 상행 : 초속경 LMC포장 3096㎡ - 상행 : 신축이음 40M(A1,P4,P8,P11,A2)
계 약 자		스카이건설(주) 대표 김 성 기
착 공 일		2013. 05. 30
준 공 일		2013. 11. 25
하 자 담보기간	시기	2013. 11. 26
	종기	2016. 11. 25
하 자 검 사 일		2015. 03. 27
검 사 결 과		특이사항 없음 ※ 우기시 신축이음 누수여부 확인 필요
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에 따라 위와 같이 하자검사를 실시하였음.

2015  03.  27.

검사자 : 직  시설 7급     성명     배 상 현  (인)

검사자 : 직  시설 7급     성명     기 효 상  (인)

서울특별시장 귀하

하자 검사 조서

공 사 명		워커힐고가도로외 1개소 보수공사(한남1고가)
공 사 개 요		- P4~P7 강박스 외부 재도장(부분, 전면 등) 1,898㎡ - 옹벽, 바닥판 하면 단면복구 133㎡
계 약 자		㈜삼이건설 대표 정 회 문
착 공 일		2012. 03. 30
준 공 일		2012. 08. 07
하 자 담보기간	시기	2012. 09. 10
	종기	2015. 09. 09
하 자 검 사 일		2015. 03. 27
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에 따라 위와 같이 하자검사를 실시하였음.

2015  03.  27.

검사자 : 직  시설 7급     성명     배 상 현  (인)

검사자 : 직  시설 7급     성명     기 효 상  (인)

서울특별시장 귀하

점 검 사 진

상행 P5~P6구간  강박스 도장