문서번호	기후대기과-18994
결재일자	2014.10.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	대기개선팀장	기후대기과장
김민섭	윤창진	10/28 최영수

남산 N서울타워 탑신 조명등 보수 계획

2014. 10

기후대기과

남산 N서울타워 탑신 조명등 보수 계획

남산 N서울타워의 탑신 조명등을 LED 등기구로 보수하여 서울 공기가 좋은 날 하늘색 상징 조명을 표출토록하고, 전기 에너지 절감에 기여하고자 함

Ⅰ		추진개요

남산 N서울타워 시설개요

○ 높       이 : 236.7m (탑신 135.7m, 철탑 101m)

○ 전망대 둘레 : 77.7m (탑신 둘레 33~40m)

○ 조 명 시 설 : 컬러투광기 및 LED등기구 총 240개

※ 탑신 : 서울 하늘색 조명(컬러투광기 4개, LED 등기구 16개),

전망대 둘레 : 푸른색 점멸 LED

추진근거

○ 업무 협약(서울시-씨제이엔시티주식회사, ‘12.6월)

	N서울타워 상징조명 표출을 위한 업무 협약(‘12.6)
1. 양 기관은 N서울타워에 맑은 서울의 공기질을 상징하는 조명을 표출함으로써 시민들에게 공기질 관련 정보를 제공하고, 에너지 절감 활동에 시민들이 동참 할 수 있도록 협력한다. 가. 서울 공기질이 미세먼지 농도 45㎍/㎥ 이하인 날 N서울 타워에 맑은 공기질을 상징하는 “서울 하늘색” 조명을 표출한다. 다. 서울시는 위 “가” 항의 시행을 위하여 필요한 관련시설의 개‧보수 등에 소요되는 비용을 지불한다.

○ N서울타워 대기질 상징조명 표출 계획(기후대기과-1493호, ‘11.2.10)

- 조명 제어시스템 구축 및 LED 조명 설치

○ N서울타워 상징 조명 유지보수 개선 계획(환경정책과-7962호, ‘12.6.1)

- 컬러투광기 20개중 10개를 LED 등기구로 보수

○ 남산 N서울타워 조명 LED 교체 계획(기후대기과-13743호, ‘13.8.28)

- 잔여 컬러투광기 10개중 6개를 LED 등기구로 교체

추진경과

○ ‘11. 5 : 맑은 서울하늘색 상징 조명 표출 개시

- 철탑, 전망대, 탑신의 소형 LED 설치(17,000천원)

- 투광기 램프 및 안정기 교체(16,000천원)

- 조명 연출시스템 구축(17,000천원)

○ ‘12. 7 : LED 조명 등기구(10개) 보수(19,910천원)

○ ‘13. 9 : LED 조명 등기구(6개) 교체(11,640천원)

○ 대기정보 상징조명 표출 : CJ푸드빌(주)

- 조명표출횟수 : ’11.5월~’14.10월현재 745회 조명연출

(’11년 159회, ’12년 256회, ’13년 169회, ’14년 161회  조명연출)

- 운영시간 : 일몰 후 ~ 22:00

(하절기[4월~9월] : 일몰 후 ~ 23:00)

- 기준 : 서울의 미세먼지 평균농도가 45㎍/㎥ 이하인 날

※ 미세먼지 농도 기준 시간 : 17시 (겨울철에는 16시)

Ⅱ		보수계획

추진방향

○ 탑신 조명등 20개 중 잔여 컬러투광기 4개를 저전력 고효율의 LED 등기구로 교체 완료

컬러 투광기	⇨	LED 등기구

- 소비전력(4hr 기준) : 컬러투광기 2.3kW, LED등기구 0.44kW

- KC인증 등 안전과 제품 성능이 검증된 LED등기구 사용

○ 보수작업 대상 탑신 조명등(컬러투광기) 위치

보수수량(개)	보수대상 컬러투광기 위치
컬러투광기 4	□ LED 등기구, ○ 컬러투광기, - LED 31W Line-type 투광기, ◎ RGB LED 36W 등기구

소요예산

- 금    액 : 8,000천원 (LED 등기구 4개 교체비용)

- 예산과목 : 기후대기과, 대기오염의 측정 및 관리, 대기오염측정망 설치‧운영 사무관리비(201-01)

계약방법 : 수의계약 (계약업체명 : 세전사)

- 근거 : 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제25조 제1항 제5호

사업기간 : 계약일로부터 40일

Ⅲ		기대효과

저전력 고효율 등기구로 보수교체에 따른 전기에너지 절감

○ 컬러투광기 20개 교체전 대비 동수의 LED 등기구로 교체후에는 전기요금 연간 1,296,541원 절감

서울의 대기질 개선에 대한 대시민 홍보 효과에 기여

Ⅳ		행정사항

○ 남산 N타워 탑신 조명등 보수 검수시 서울시와 CJ푸드빌(주) 공동 확인

따로붙임 : 컬러투광기, LED등기구 비교 1부.  끝.