문서번호	원수관리과-595
결재일자	2015.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김효준		손주옥	03/18 박기석
협조

2015년 강북취수장

감시제어시스템 유지관리용역 시행 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3

강북아리수정수센터

(원수관리과)

2015년 강북취수장

감시제어시스템 유지관리용역 시행 계획

우리센터 취수장 감시제어시스템에 대해 전문업체에 유지관리 용역을 시행하여 주기적인 점검으로 최적상태 유지와 장애발생시 신속한 복구로 시설관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련 근거

○ 자동제어설비 연간단가 시행안내(기전설비과-915호, 2008.02.26)

○ 자동제어설비 연간단가 시행철저(기전설비과-1068호, 2008.03.06)

○ 2014년도 강북정수장 및 취수장 감시제어시스템 유지관리용역 검토보고 (원수관리과-454호, 2014.3.18)

○ 취수펌프 인입압력송신기 설치 추진계획(원수관리과-592호, 2015.3.18)

□ 용역 개요

○ 용역명 : 2015년 강북취수장 감시제어시스템 유지관리용역

○ 대  상 : 취수장 감시제어시스템 전체시설

- HMI장치 : 4개소

- 현장감시제어반 : 13개소

- TM/TC Slave : 1개소

- 취수펌프(22대) 인입압력전송기 설치에 따른 프로그램 설치 : 1식

○ 용역 범위

- PLC시스템의 정상동작 확인 및 모니터링 점검

- PLC CPU, I/O카드 등 하드웨어 시스템의 작동상태 점검

- PLC 소프트웨어 정상작동 여부 점검

- 데이터 송수신상태 및 데이터베이스 백업 등 관리상태

- 수위계 등 각종 센서 측정값 전송상태

- 자동제어설비(PLC) 분해, 청소, 조립

- 네트워크 동작상태 및 주변기기 점검

- 장애 및 사고 긴급복구

- 취수펌프(22대) 인입압력전송기 설치에 따른 프로그램 설치 등

□ 추진 계획

○ 소요예산 : 49,654천원

○ 용역기간 : 2015.4.1∼2016.3.31(1년간)

○ 발주방안 : 지명경쟁입찰

- 감시제어시스템(PLC, 프로그램 등)은 국가중요시설인 우리센터 취수장의 핵심 설비로서 이에 대한 유지점검은 전문성이 요구되고 설비의 안정적 운영과 시스템의 중요성 및 고장발생시 신속한 복구 등을 고려하여

- 한국자동제어공업협동조합으로부터 5개사 이상의 우수업체를 추천받아 지명경쟁입찰로 추진하고자 함

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제22조(지명입찰에 의할 계약)제2호 → 추정가격 1억원 이하인 용역계약

※ 추천 우수업체 요건

중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제9조에 의한 직접생산확인증명서 및 소프트웨어산업진흥법 제24조에 의한 소프트웨어사업자 신고확인서를 소지한 업체로서 주된 사업장이 서울·경기 지역에 소재한 업체

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비, 수선유지교체비, 기타교체비

□ 향후 계획

○ 2015. 3. : 우수업체 추천 요청(한국자동제어공업협동조합)

○ 2015. 3. : 발주 및 계약체결

○ 2015. 4. : 용역착수

따로붙임 : 설계서 1부. 끝.