문서번호	시설보수과-1019
결재일자	2015.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
김원도		이용재	03/31 민승기
협 조
	주무관			정규용

정 기 점 검  보 고 서

(시설물명 : 승리교)

시 설 물 명		승리교			시설물 개요 폭 -20 m 길이 - 24 m						법정구분	준공연도 1989년
											법정외
관 리 책 임 자		남부도로사업소 시설보수과					직 급			지방토목운영주사보				김 원 도
점 검 자		남부도로사업소 시설보수과					주 점 검 자			지방토목운영주사보				김 원 도
							합동점검자			지방시설주사				정규용
점 검 자
□ 점 검 일 : 2015년3월 30일(월요일) □ 점검구간 : 전체 □ 점검 구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과
이전 점검 및 진단관련사항												조 치 후 이상발생 여 부	비 고
연번	위치		손상내용	손상 규모		손상 등급		조치내용
1
2
□ 새로운 이상 발생 현황
위치		손상내용			손상규모		손상 등급		조치계획			전 문 가 자문여부	비 고
1		안전지대 및 상판 차선 본선 차선 지워짐							도로보수과 차선일상유지보수 협조 조침함				현장 점검사진2부

붙임 : 위치도 및 사진 2부 .  끝.

□ 위치도

승  리  교

□현황사진

현장사진 1	현장사진 2