문서번호	정수시설과-2771
결재일자	2015.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	★정수시설과장
박종철		代김익동	03/31 유영춘
협조

설비관리실 기계분야 작업일지

2015.3.30

정 수 시 설 과

(설비관리실)

설비관리실 기계분야 작업일지

일자 : 2015.3.30.(월)

구   분

작   업   내   용

기계설비 (정비,개선)

○1정수 혼화지 혼화기(3대) 점검,정비

⇒수동 운전 점검 및 오일 보충,그리스 주입,기기청소

○2정수 응집지,침전지,여과지5지 물 비움 따른 상세 점검,정비

⇒패널,체인연결,와이어,근접S/W등 확인점검

⇒대차 레일 이탈방지 고정판(좌측)탈락으로 고정 부속품 가공중

▶3/31 정비예정

○1,2정수 송수동,약품실 순찰 점검

⇒모터,펌프:소음,진동,오일상태 및 배관라인 약품 누액,누수 확인

냉난방설비

비   고

1정수 혼화지 혼화기 점검,정비	2정수 침전지(5지) 대차 레일 이탈방지 보조대 탈락 정비중

품 명

규 격

단위

수량

내  용

오일

320％

리터

1

1정수 혼화지 혼화기

그리스

kg

1

1정수 혼화지 혼화기