문서번호	수처리연구과-2029
결재일자	2015.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	수처리연구과장	수도연구부장
조완선	박현	03/31 최영준
협 조

조류차단장치 신기술 간담회 개최 결과보고

상수도연구원

(수처리연구과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

조류차단장치 신기술 간담회 개최 결과보고

최근 언론보도 등을 통해 보고된 조류 차단장치에 대한 신기술 공유를 위하여 취수원 조류제어 방안에 관한 간담회를 개최한 결과보고임

Ⅰ		개요

□ 일  시 : ’15. 3. 25(수) 10시30분

□ 장  소 : 상수도연구원 혜윰실

□ 참석자 : 원장, 수질분석부장, 수도연구부장, 미래전략센터장,

수처리연구과장, 수질연구과장, 조류관련 담당자 등 참석 희망직원

□ 내 용 : 조류차단장치 소개 및 취수원 수질개선대책

Ⅱ		개최결과

□ 섬모상 녹조차단장치 원리 및 실증실험결과 발표: ㈜에코스타 권은미 연구소장

□ 수질개선대책 토론

□ 녹조차단장치 하천지역 적용성 검토 필요 : 유속, 수심별 수질, 차단막 오염에 대한 복원방안

□ 녹조차단장치 추가 실증실험시 하천지형 적용성에 관해서도 검토 요청

□ 하천지역 적용방안 의견 교환

- 하천지역 유속을 고려 상류부는 V자형으로 유속 저항성 최소화

- 취수탑 외부 고정식 카트리지 방식, 차단막은 프레임에 끼는 구조 설계

- 차단막 오염에 의한 투과율 감소는 수압역세 또는 약품세정을 통해 개선

□ 정수처리 이전 취수원 수질개선에 관해 유익한 정보교환의 장 마련

Ⅲ		향후계획

□ 섬모상 녹조차단장치 실증 2차실험(2015~2016년) 진행결과 지속적 모니터링 실시.  끝.