보    고    서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	성민재	이해원	03/31 이만기

부분공개

	2015년 SEOUL WATER NOW 업무추진중 수질자동측정기 운영과 관련하여 보완 사항이 발생하여 관련사항을 다음과 같이 보고합니다.
2015. 3. 31
보고자 : 환경8급 성 민 재

□ 보완지점 : 동부수도사업소, 옥정초등학교

□ 현    황 : 동부수도사업소 – SWN 배급수 수질전송반에서 로컬서버간의

통신선로 노후로 통신이 중단되어 임시로 통신선 설치하여

운영중. 통신선을 다시 설치하여 SWN 수질감시을 원활하게

하고자 함.

통신선 임시 설치 사진

옥정초등학교 – 옥정초등학교 수질자동측정기 운영 중 학교

측에서 수질자동측정기 앞에 약품탱크를 설치하여 현재 점검

이 어려우며, 2년마다 실시하는 정도검사가 불가능해짐.

옥정초등학교측과 협의하여 설치 가능한 위치 선정하였으며,

수질자동측정기를 정기, 수시검점 및 정도검사가 용이한 위치

로 이설하여 SWN 수질감시을 원활하게 하고자 함.

옥정초등학교 수질자동측정기 설치 현황
옥정초등학교 수질자동측정기 이설 예정 위치

□ 조치사항 : 수질자동측정기 설치업체에 동부수도사업소, 옥정초등학교

수질자동측정기 보완 의뢰하여 SWN운영에 만전을 기할 예정.

□ 수리업체 : 시영테크 (수질자동측정기 설치업체)

□ 예상소요예산 : 금2,860,000원정(이백팔십육만원정)

□ 사용예산 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비,

시설장비유지비 (아리수 통합정보센터시스템 유지관리,

수질자동감시시스템 유지관리)

□ 붙    임 : 수질자동측정기 이설 및 통신선 설치 견적서 2부. 끝.