문서번호	급수운영과-4571
결재일자	2015.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	주무관	급수운영과장
이덕규	김용현	이경재	03/31 代이경재
협 조
	주무관		조봉구

철개 고정장치 시공실태 조사 보고서

강동수도사업소

(급수운영과)

철개 고정장치 시공실태 조사 보고

Ⅰ		관련 근거

○ 누수방지과-1140(2015.2.10.)

「철개 고정장치 시공실태 전수 조사계획」

○ 급수운영과-2122(2015.02.16.)

「철개 고정장치 시공실태 조사계획」

Ⅱ		보고 내용

○ 위 계획에 의거 최근 3년간 담당동(마천동외13개동) 원형밸브실 설치 대상에 대하여 철개 고정장치 설치 상태를 조사하고 아래와 같이 보고함.

- 2012년 『가락시장사거리~문정지구간 송배수관 정비공사』외 3건 40개소

- 2013년 『문정지구입구~장지교간 송배수관 정비공사』외 1건 12개소

- 2014년 『문정동 현대아파트앞 송배수관 정비공사』외 5건 71개소

※상세 조사내역 첨부물 참조

○ 조사결과 부적정 2개소 발견

- 2014년 시공분 연번 262, 263번 2개소

- 공 사 명 : 2013년 마천동외13개동 상수도공사 (지시번호 물탱크 36)

- 계약상대자 : 왕산산업개발 대표 김용남

- 부적정내용

유형	설 계		시 공		설계변경(정산)		조치
	철개 받침	고정 장치	철개 받침	고정 장치	철개 받침	고정 장치
④	원형	높이조절용(원형)	사각	고정장치(사각)	원형	높이조절용(원형)	환 수

Ⅲ		조치계획

○ 위와 같이 조사결과 부적정 정산된 환수대상 2개소에 대하여 요금과에 고지서 발급 의뢰하여 환수조치하고자 합니다.

- 공 사 명 : 2013년 마천동외13개동 상수도공사

- 계약상대자 : 왕산산업개발(주)  대표 김용남

- 환수금액 : 금348,000원 (환수내역서 참고)

붙임  1. 원형밸브실설치현황 조사서(2012년~2014년) 각1부.

2. 환수금액 설계내역서 1부.

3. 철개고정장치 설치 사진1부.  끝.