출 장 결 과 보 고 서

담당자		위험물안전팀장	예방과장		결재
김영훈		김순식	03/31 임흥식
협 조

	명에 의하여 2015 . 03. 31. 한국전기안전공사외 1개소에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015 . 3 . 31 .
보 고 자 : 소방위 성명 : 김영훈

보 고 내 용
일 시	2015. 03. 31. 13:00 ~ 17:11
건 명	출장결과 보고서
내용	1. 예방과-4706(2015. 3.24)호“위험물저장소 소방검사 계획”와 관련입니다 2. 위와 관련하여 다음과 같이 소방검사를 실시하였기에 보고합니다 가. 대상처 ○ 한국전기안전공사 서울지부(마포구 신수동 22-6)-배영철 ○ 성광교회(마포구 신수동 256-1)-김홍수 나. 검사내용 - 정기점검 실시 및 정기점검기록표 비치 여부 확인 - 위험물 저장·취급 기준 준수 여부 확인 - 위험물안전관리법 관련 각종 허가 및 신고사항 이행 여부 확인 - 저장소 관계인 대상 소방안전교육 실시(실무교육 안내)
비 고