함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	건축물 관리자(소유자)
(경유)
제목	2015년 상반기 대형 저수조 위생조치 실태점검 시행 안내

1. 서울시 상수도행정에 협조하여 주시는 귀하께 깊은 감사를 드립니다.

2. 귀하께서 관리(소유)하고 계신 건축물에 설치되어 있는 저수조는 수도법 시행령 제50조에 의거 소독 등 위생조치 대상시설로 담당공무원이 귀 건물에 방문하여 위생조치 실태점검을 아래와 같이 실시 하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

-   아     래   -

가. 점검기간 : 2015.4.1.~6.30.(방문 2일전 유선 안내 예정)

나. 점 검 자 : 사업소 직원 1~2명

다. 점검내용

- 관리자(소유자) 법정교육 이수 여부

- 월1회 이상 위생점검 실시 및 기록물 보관 여부

- 저수조 주위 및 본체 등 내□외부 상태, 맨홀 잠금장치 설치상태,

월류관, 통기관  방충망 설치 여부 등.

라. 협조사항 : 저수조 현장 안내 및 사진 촬영 허용 등. 끝.

	강서수도사업소장
주무관	김효경		주무관	김남구		급수운영과장	03/31 조면행
협조자	주무관	황청연
시행	급수운영과-6744	(		)	접수		(		)
우	158-885	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-3958	/전송	02-3146-3989	/	khk1189@seoul.go.kr	/	대시민공개