함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2015년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과 보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-1072(2015.2.27.)호 “상반기 소방용수시설 일제조사 계획 시달”

나. 재난관리과-2194(2015.1.30.)호 “상반기 소방용수시설 교차점검 계획알림”

2. 위와 관련 우리119안전센터 2015년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 기  간 : 2015. 3. 2 ~ 3. 26

나. 대  상 : 639개소

총계	소화전		저수조	비상소화 장치	비상소방용수시설
	지상식	지하식			자연수리	인공수리
639	203	420	3	4	5	4

다. 조사자 : 전직원(구급대원 제외)

라. 결  과 : - 총계 626개소(소화전,저수조)

- 양호 594개소

- 불량 32개소(일제수리고장 :4개소)

붙임  1. 상반기 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

2. 주차구획선 내 소화전 설치여부 1부.

3. 주차구획선 1부.

4. 소방용수시설 고장 복명서 1부.  끝.

업무일몰일 : 해 당 없 음

							당산119안전센터장
담당자							이범용			진압2대장					03/31 김진수
협조자
시행			당산119안전센터-1326									(						)		접수											(						)
우	150-046					서울 영등포구 당산동6가 339-7(양평로70-1)															/
전화		2633-0119						/전송			2672-7118					/	calton1790@seoul.go.kr												/	대시민공개