2015 이클레이 세계도시기후환경총회 성공개최
	서울특별시
수신	서울특별시난지물재생센터소장(슬러지재활용과장)
(경유)
제목	계약심사자료 보완요청

1. 난지물재생센터 슬러지재활용과 – 635(2015. 3.27)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 요청하신「통합반류수 잉여슬러지 제조구매 설치」계약심사 요청에 대하여 아래와 같이 심사자료의 보완을 요청하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 보완요청 내용

- 공사설계내역서 노무비 산출근거 재검토

- 기계 배치도, 배관 평면도 보완.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	장태옥		설비심사팀장	김중영		계약심사과장	03/31 김성규
협조자
시행	계약심사과-5847	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15(서소문동 37)	/	http://seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	대시민공개