	서초소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	불량소화전(맨홀) 정비관련 검수 결과(방배)

1. 재난관리과-2035(2015.3.24.)호『2014년도 불량소화전(맨홀) 정비관련 검수 시달』와 관련입니다.

2. 우리 119안전센터의 검수결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 조사대상: 10119호, 7246호

나. 조사기간: 2015.3.26.10:00 ~ 10:30

다. 조사결과: 10119호(대상아님 - 소화전 제수변 아님)

7246호(양호)

붙 임  불량맨홀 공사완료 확인결과(방배) 1부.  끝.

	방배119안전센터장
담당자	박태민		진압1대장	김춘종		119안전센터장	03/31 배상관
협조자
시행	방배119안전센터-1124	(		)	접수		(		)
우	137-802	서울특별시 서초구 남부순환로 2155	/
전화	02)528-0119	/전송	02)523-9119	/	2011112211@seoul.go.kr	/	대시민공개