문서번호	물재생과-1174
결재일자	2015.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	물재생과장
장창준	박종석	03/31 김일운

2처리장 초침 6-3지 점검보고

2015. 03. 30

2처리장 초침 6-3지 점검보고

□ 날짜 : 2015.03.30

□ 장소 : 2처리장 초침

□ 기기명 : 초침 6-3지 슬러지이송체인

□ 원인 : 장시간 사용으로 인한 플라이트 및 이송체인 이탈

□ 내용 : 장시간 사용으로 플라이트가 스프라켓에서 벗어나 이송 체인

이탈 현상 발생

□ 조치할 사항 : 조속한 수리 가동 요망

※ 첨부 : 사진.