문서번호	조경지원과-1888
결재일자	2015.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		조경지원과장
임은희		03/31 김제중
협 조
	주무관			박종천
	주무관			엄정화

2014년 상반기 양묘장 시설공사 하자조사 결과보고

2015. 3.

동부공원녹지사업소

(조경지원과)

2015년 상반기 양묘장 시설공사 하자조사 결과보고

2015년 상반기 양묘장 시설공사 정기 하자조사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

하자조사개요

❍ 기    간 : 2015. 3. 17. ~ 3. 23.

❍ 조 사 자 : 녹지7급 임은희, 녹지9급 엄정화, 양묘장 담당 직원등     ❍ 하자조사대상 : 덕은양묘장 비닐하우스 설치공사 등 10건

❍ 하자조사결과

연번	공사명	사 업 내 용	공사기간	하자담보 책임기간	하자검사결과
1	덕은양묘장 비닐하우스 설치공사 ㈜펌프킨 대표 김동직	비닐하우스 3연동 설치	2013.6.26. ~2013.8.20	2013.8.21. 2015.8.20	하자내역 없음
2	송릉양묘장 관리사무실 지붕 보수공사 ㈜태양씨앤디 대표 박광수	지붕보수 1식	2013.9.10. ~2013.10.18	2013.10.19. ~2015.10.18	〃
3	난지양묘장 한지형잔디 종자 파종공사 ㈜회연조경 대표 김남수	잔디파종 7,000㎡	2013.10.7. ~2013.10.31	2013.11.1. ~2015.10.31	〃
4	수목양묘장 삽목하우스 설치공사 청운농자재산업 대표 이정희	삽목하우스 4동	2013.10.4. ~2013.11.5	2013.11.6. ~2015.11.5	〃
5	양묘장 석축배수로 및 작업로 정비공사 나원이엔지(주) 대표 장경규	석축배수로 140m,작업로100m	2013.10.1. ~2013.11.13	2013.11.14. ~2015.11.13	〃
6	덕은양묘장 비닐하우스 설치공사 네이처시스템 대표 정승철	비닐하우스 1동 설치	2014.5.29 ~2014.6.22	2014.7.5. ~ 2016.7.4	〃
7	양묘장 및 길동생태공원 급수관 설치공사 신화총업(주) 대표 정종복	난지양묘장 등 3개소 급수관 2,206m, Q.C 밸브 71개소, 수도시설 2개소 설치	2014.6.19 ~ 2014.10.15	2014.10.31 ~ 2017.10.30	〃
8	양묘장 기반시설(창고) 정비공사 신안건설산업(주) 대표 우경선	내곡 및 사능양묘장 창고 신축	2014.11.5. ~ 2014.12.4	2014.12.12 ~ 2015.12.10	〃
9	송릉양묘장 비닐하우스 설치공사 ㈜한영건설 대표 한헌수	비닐하우스 1동 설치	2014.11.18. ~ 2014.12.12	2014.12.30. ~ 2015.12.29	〃
10	양묘장 기반시설(창고) 정비 전기공사 ㈜거목산업 대표 박명숙	사능양묘장 등 3개소 전기 인입	2014.11.19. ~ 2014.12.11	2014.12.23. ~ 2015.12.22	〃

보고자 의견

❍ 시설물의 정상적인 유지관리를 위하여 정기적인 순찰을 실시하여 시설물 관리에 만전을 다하고자 함.

붙임. 하자검사조사서  10부.  끝.