문서번호	물재생과-2017
결재일자	2015.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		물재생과장
장성기		03/31 代김용찬
협 조
	주무관		최승룡
	주무관		김근수
	주무관		홍민표
	주무관		차성민

차 집 관 로 근 무 일 지

대상인원

장성기, 공무직1명, 기간제7명.

수계구분

청계수계, 중랑수계

점검구역

성북, 정릉, 우이, 당형.

금일작업

내    용

▣ 청계수계

◐ 성북, 사근, 응봉, 행당, 뚝도노선

- 협작물제거 및 시설물안전점검.

◐ 정릉천(국민대, 청수장 라인)

- 협작물제거 및 시설물안전점검.

▣ 중랑수계.

◐ 우이천.

- 시설물 보수 및 시설물안전점검.

◐ 당현, 묵동천.

- 우수토실 준설 및 시설물안전점검.

- 신임 구간 교육.

차집관로정비현황

작업내용	전일누계	일일실적	누계	비고	전년정비실적
U형유형수로토사준설작업(m)	120	-	120		4,203
우수토실협잡물제거(개소)	5,619	195	5,814		21,436
차집관로보수(m)	12	-	12		883
우수토실및맨홀주변보수(개소)	16	-	16		59
우수토실통수작업(개소)	4	-	4		86
열린맨홀닫기(개소)	3	-	3		274

특기사항

2015년 3월 27일 금요일 날씨 맑음