문서번호	총무과-5056
결재일자	2015.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	총무부장
강상천		최대봉	03/31 이상국
협 조
	주무관			임봉순

여의도 물빛무대 온수배관 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
				0.3백만원

2015. 3. 31

한강사업본부

총 무 과

여의도 물빛무대 온수배관 교체 계획

여의도 물빛무대 온수배관이 동절기 동파되어 불편을 초래하고 있어 공연 개시 전 신속하 온수배관을 교체하고자 함

☐ 온수배관 교체 내역

물품분류번호	품 명	규 격	단위 명칭	수량	단가(원)	소요경비 추정액(원)	비고
1	온수배관교체	동관 13mm	식	1	250,000	250,000	센터
	이하여백
소 계						250,000
부가세						25,000
합 계						275,000

☐ 구매개요

○ 구매방법 : 2인 견적 저단가 제시 업체 제품 구매 설치 (채주청구에 의한 계좌이체 정산)

- 대상업체 : 24시서울하수구

○ 구매기간 : 계약 후 7일 이내

○ 소요예산 : 이십칠만오천원 【한강사업본부청사시설 개선 및 유지관리, 시설비(100-401-01)】