문서번호	총무과-4930
결재일자	2015.3.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	총무부장
강상천		최대봉	03/30 이상국
협 조
	주무관			임봉순

여의도 별관 전기온수기 및 수도배관 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
				2백만원

2015. 3. 30

한강사업본부

총 무 과

여의도 별관 전기온수기 및 수도배관 교체 계획

여의도 별관(현장근로자)의 전기온수기, 수도배관이 노후파손 및 동절기 동파되어 불편을 초래하고 있어 온수기 및 배관을 교체하고자 함

☐ 온수기 및 배관 교체 내역

물품분류번호	품 명	규 격	단위 명칭	수량	단가(원)	소요경비 추정액(원)	비고
1	온수기 교체	전기식 50L	대	1	340,000	340,000	센터
2	주름관	30m	식	1	65,000	65,000	〃
3	열선, 보온재		식	1	70,000	70,000	〃
4	설치비	온수기, 배관연결 포함	식	1	100,000	100,000	〃
5	배관공사	주름관 배관	식	1	550,000	550,000	〃
6	열선보온설치	주름관 열선+보온재	식	1	250,000	250,000	〃
7	공과잡비	잡자재 포함	식	1	130,000	130,000	〃
	이하여백
소 계						1,505,000
부가세						150,500
합 계						1,655,500

☐ 구매개요

○ 구매방법 : 2인 견적 저단가 제시 업체 제품 구매 설치 (채주청구에 의한 계좌이체 정산)

- 대상업체 : 24시서울하수구

○ 구매기간 : 계약 후 7일 이내

○ 소요예산 : 일백육십오만오천오백원 【한강사업본부청사시설 개선 및 유지관리, 시설비(100-401-01)】