함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	주식회사 대건건설, 길음2재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합
(경유)
제목	소방용수시설 이설 요청에 따른 회신

1. 상수도 행정에 적극 협조하여 주시는 귀 사(조합)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 대응관리과-10298호(‘14.12.23), 대건공무 제15-15호(’15.03.26)와 관련하여 “길음2재정비촉진구역 주택재개발정비사업구역 내 소방용수시설 이설“의 협의요청건에 대해 아래와 같이 회신하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 상수도관에서 분기되어 있는 소방용수 이설은 상하수도 전문면허 업체가 시행하여야 하며  원인자인 귀 조합에서 자체 이설하시기 바라며

나. 공사 착공전에는 이설공사에 따른 세부추진계획서, 설계도서 및 착공계 제출토록하고, 공사 완료후에는 준공계를 제출해 주시기 바랍니다.

다. 아울러 상수도(소화전) 이설에 따른 출동경비 등 원인자 부담금을 선납한 후에, 상수도관 이설 승인 조건을 철저히 이행하여 공사를 시행하여 주시기 바랍니다.

라. 또한, 단수가 수반될 경우에는 사전에 우리사업소와 협의하시고, 협의조건에 의거 주민 단수 홍보를 철저히 하여 시민에게 불편이 없도록 하여 주시기 바랍니다.

따로붙임 : 1) 상수도관(소화전) 이설승인조건 1부.

2) 원인자 부담금(퇴수비 및 출동비) 1부(별도발송).  끝.

	중부수도사업소장
주무관	유형근		주무관	한상근		시설관리과장	04/01 나태산
협조자
시행	시설관리과-8549	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충동2가 191~209 208-1 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-2205	/전송	3146-2239	/	bandyyhk@seoul.go.kr	/	대시민공개