문서번호	급수운영과-5393
결재일자	2015.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
이철구		04/01 김수영
협 조
	주무관		최용진
	주무관		윤승구
	주무관		이준규

퇴 수 작 업 현 황

북부수도사업소

(급수운영과)

연번	퇴수일시	퇴수사유 (관말정체 누수복구 공사현장 기타)	작 업 위 치	본 관			퇴 수 변 류 (소화전 다용도 기타)	퇴수 시간 (분)	수 압 (kg/㎠)	퇴수량 (㎥)	실시자
				부 설 년 도	관 종	구 경 (㎜)
1	3월17일	누수복구	창1동 661-43	1984	CIP	300	다용도	50분	2.5	71	이철구 전광록
2	3월23일	누수복구	창5동 324-1	1989	PE	200	다용도	20분	3.5	33	이철구 전광록
3	3월23일	누수복구	창4동 1-6	2012	DCIP	500	퇴수변	20분	3.8	79	이철구 전광록
			- 이하 여백 -

퇴 수 작 업 현 황