함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2015. 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과 보고(상도)

1. 관련근거

가. 재난관리과-766(2015. 2. 4.)호 『2015년도 소방용수시설 및 소방통로확보훈련 연간업무 추진계획 알림』

나. 재난관리과-1297(2015. 2. 27.)호 『2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획(알림)』

2. 위와 관련2015년 상반기 소방용수시설 일제 점검 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 점검 기간:2015. 3. 9.(월) ~ 3. 25.(수) 기간 중 9일

나. 소방용수시설 일제 점검 대상(소화전)

구분 총계	소화전(공설)-다용도소화전제외		급 수 탑	비상소화장치	비 고
	지 상 식	지 하 식
530	40	445	1	44

다. 점검인원:각 팀장 외 조별인원

라. 점검결과

1) 소화전 2군데 고장 발생(배수불량/몸통파손)-붙임1참조

2) 주차구획선 및 소방 활동 장애 거주자 우선 주차구역 해당 없음

3) 도색/보온 조사 및 지정(붙임4참조)

4) 노후소화전 점검 및 4군데 추가 선정(붙임5참조)

마.소방용수 표찰 발견 보고:상도119안전센터-1282(2015.3.23.)호로 2개 발견보고.

붙 임    1. 2015년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과(상도) 1부.

2. 소방활동 장애 주차구획선 결과 보고(한글/엑셀) 각 1부.

3. 도색 및 보온 대상 조사 결과 보고(상도) 1부.

4. 노후소화전 재선정 결과(상도) 1부.  끝.

	상도119안전센터장
담당자	김병선		3팀장	김범인		119안전센터장	04/01 이종태
협조자
시행	상도119안전센터-1476	(		)	접수		(		)
우	156-839	서울시 동작구 국사봉1길 17,(상도동)	/
전화	02-821-1119	/전송	825-0693	/	kimbs@seoul.go.kr	/	대시민공개