	광진소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 상반기 소방용수시설 일제조사결과 통보

1. 관련문서

가. 2015년 소방재난업무가이드“2015년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 3.소방용수시설 및  비상소화장치관리”

나. 현장대응단-1521(2014.03.02.)호 “2015년도 상반기 소방용수시설 일제조사계획(현장대응단 진압대)”

2. 위 호와 관련하여 현장대응단 진압대 2015년 상반기 소방용수시설 일제조사를 결과를 다음과 같이 통보합니다.

가. 조사대상 : 소화전 558개소(소화전556, 급수탑1, 저수조1)

비상소화장치함 12, 비상용수 5

나. 조사결과 : 소화전 556개소 중 (양호 519, 사용불 15, 사용가 22)

비상소화장치 12개소 중 (양호 10, 사용가 2)

비상용수 5개소 중 (양호 5)

다. 조사자 : 각 팀 조별 담당자 및 진압대장

붙 임  1. 거주자 우선주차구역 관리카드.

2. 주차구획선카드.

3. 2015년 상반기 소방용수시설 일제조사 1부.

4. 노후소화전 현황 및 점검결과.

5. 비상호방용수 관리대장 1부.

6. 신 고장수리 현지확인복명서 1부.

7. 주차구획선파악(변경서식)시트3개 1부.  끝.

담당자	최종경		진압2대장	이완승		지휘2팀장	차원호		현장대응단장	04/01 강인구
협조자
시행	현장대응단-2400	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개