문서번호	도로보수과-1299
결재일자	2015.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		홍수종	04/01 국중진
협조
	주무관		이기영

도로굴착신청 현장조사서-가스3

2015. 04

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소	서울 성동구 용답동249-8
	성 명	(주)예스코(정세기)
굴착 위치		동대문구 답십리동 497-17 ~답십리동 530-19번지
굴착 목적		동대문구 530-19번지 주변 노후배관 교체공사
포 장 별		굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
손 궤 규 모	계	1.20	840.0	1,008.0	도시가스공사 규격(D=300mm)관로굴착 5차로 굴착예정 (관리청복구)
	아스팔트	1.20	640.0	768.0
		1.20	200.0	240.0
	아스팔트 덧씌우기
	콘크리트
	보도
	기타
위 치 도	위 치 : 천호대로(전농교 ∼ 신답역사거리전)
조사자 의견	답십리역사거리 굴착시 교통혼잡이 예상됨으로 교통안전시설 철저히 조치필요. 전농교앞~답십리역사거리구간(L=180m:2014년 포장정비구간)이나 가스관 노후화로 굴착공사 허가처리필요.

L=840m

2015. 04. 01

보 고 자  실무관 정 원 근