	중부소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방 용수 시설 고장 발생 알림

1. 재난대응과-4252(2015.2.25.)호 「2015년도 상반기 소방용수시설 일제 점검. 정비 계획 시달」과 관련입니다.

2. 현장대응단에서 관리 운용 중인 소방 용수시설이 다음과 같이 고장 발생하였기에 알려 드립니다.

○고장 발생 내용

종 별	식 별	관리번호	위 치	고장내용	사용가부	확인자	확인일자
소방 용수시설	지상식	335	서울특별시 중구 마장로 13	소화전 몸통 파손으로 이탈	사용불가	소방위 김영국 소방사 김용철	2015.3.10.

붙임  소방용수시설 고장 보고 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김영국		진압2대장	고영곤		지휘2팀장	박세원		현장대응단장	04/01 조원호
협조자
시행	현장대응단-2182	(		)	접수		(		)
우	140-240	서울 용산구 서빙고동 122-6(서빙고로67길7)	/
전화	02-795-7119	/전송	02-796-1197	/	kkyg0115@seoul.go.kr	/	대시민공개