함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	서울시 노원구 공릉동 670-11 로우폴리스 407호 대련종합건설(주) 정순일 귀하
(경유)
제목	상수도관 이설협의 회신(지하연결통로 지상상수도관 이설)

1. 대련태릉15-35(2015.3.4.)호와 관련 입니다.

2. 귀 사에서 시행하는 노원구 공릉동 670번지 일대 노원프레미어스엠코 주상복합건물 지하연결통로공사와 관련하여 공사구간에 저촉되는 기존 상수도관(D=400mm) 이설에 대하여 아래와 같이 이설승인 조건 부여하여 원인자 자체 이설토록 통보하오니 이설승인 조건을 준수하여 주시기 바랍니다.

<이설승인 조건>

- 공사시행전 시행자는 우리 사업소에 설계도를 사전 검토 받은후 착공계를 제출하고, 사전 승인에 의거 우리 직원의 입회하에 시공

- 이설공사로 인한 수돗물 공급중단 및 적수민원 등이 발생하지 않도록 공사 시행

- 원인자부담금(퇴수·세척비, GIS측량비 등)은 공사착공 전 선 납부

- 이설공사 완료 즉시 준공계(준공 상세도면 및 공사사진, 속성자료 등) 제출

- 기타 승인사항은 따로붙임으로 부여

첨부 :  1. 이설승인 조건 1부.

2. 원인자부담금고지서.  1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	김종필토		급수운영과장	04/01 김수영
협조자	지방시설사무관대우	이승완
시행	급수운영과-5488	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로 935	/
전화	02)3146-3357	/전송	02)3146-3389	/	kjp2000y@seoul.go.kr	/	대시민공개