함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검 결과 보고(후암)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1392(2015.2.26.)호「2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 알림」

나. 후암119안전센터-947(2015.3.27.)「2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획」

2. 위와 관련하여 우리 후암119안전센터 소방용수시설에 대한 일제점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2015. 3. 9. ~ 3. 26.

나. 점검대상 : 총411개소

-소방용수시설 : 380개소(소화전374, 저수조6)

-비상소화장비 : 35개소

다. 점검내용

-소방용수시설 고장현황 및 사용가능여부 파악

-노후소화전(30년이상) 점검

-다용도 제수변(소화전) 점검 금지 등

붙임  1. 2015년도 상반기 소방용수시설 일제조사 결과(후암).

2. 거주자 우선주차구역 관리카드(후암).

3. 주차구획선 구획 서식(후암).  끝.

	후암119안전센터장
담당자	이상용		2팀장	민경원		119안전센터장	04/01 이동석
협조자
시행	후암119안전센터-1584	(		)	접수		(		)
우	140-901	서울특별시 용산구 후암로 34(후암동244-54)	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	754-0119	/전송	773-1179	/	sangyong@seoul.go.kr	/	대시민공개