	동대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검,정비 결과보고(휘경)

1.관련근거

가.소방행정과-225(2015.1.6.)호 “희망근무제 2차 확대운영 지침 알림”

나.재난관리과-1419(2015.2.26.)호 “2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검,정비 계획 알림”

다.재난관리과-1766(2015.3.9.)호 “2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검 결과보고 서식 변경(추가)

라.휘경119안전센터-1038(2015.3.9.)호 “2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검,정비 계획 수정보고”

2. 위 호와 관련하여 휘경119안전센터 2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검,정비 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2015.3.1. ~ 3.31.(1개월간)

나. 대    상 : 총468개소(소화전441, 저수조2, 비소23, 비상소방용수2)

다. 조 사 자 : 전 직원

라. 조사방법 :

1) 시설물 매몰, 훼손등과 수압상태 등 확인

2) 소방용수시설 주변 장애물 제거 및 스핀들 잠금 확인 철저

마. 확인감독 : 센터장(진압대장)

바. 주요점검 내용 및 조사결과 조치사항

1) 소방용수시설 조사

가)경미한 사항 즉시시정,현장조치 불가능 사안 보수 의뢰

나)조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템(안전지도 연계)에 즉시 수정입력

2) 노후소화전(30년 이상) 특별점검

가)점검대상 : 110개 대상

나)조사방법 : 일제조사와 병행 실시

붙 임 : 1. 조사결과 보고 1부.

3. 주차구획선 파악 1부.  끝.

	휘경119안전센터장
담당자	문상현		2팀장	신동만		센터장	04/01 박성국
협조자
시행	휘경119안전센터-1468	(		)	접수		(		)
우	130-090	서울 동대문구 휘경동 34-17번지 휘경119안전센터	/	http://fire.seoul.kr
전화	02-2213-0119	/전송	02)2212-2119	/	sasasa1377@seoul.go.kr	/	부분공개(6)