문서번호	계측관리과-1805
결재일자	2015.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계측관리과장	요금관리부장
안희숙		김영목	전결 04/01 이성규
협조

겨울철 급수대책 담당 직원과의 간담회 개최계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 04. 01(수)

요금관리부 계측관리과

겨울철 급수대책 담당 직원과의 간담회 개최결과 보고

사업소 겨울철 급수대책 추진 담당 직원들과 소통과 대화의 시간을 갖고, 그 결과를 보고드림

□ 간담회 개요

○ 일    시 : 2015. 04. 01(수) 11:00~13:00

○ 장    소 : 본부 2층 상황실, 소호정

○ 참석인원 : 총 17명

- 본부 요금관리부 : 7명

- 수도사업소 현장 직원 : 10명

□ 회의 내용

○ 겨울철 급수대책 추진 격려

○ 동파 예방 대책 수범사례 공유

- 10월부터 신축현장에 동파안전계량기 설치로 공사장 동파 발생 예방

- 벽체형 보온재의 동파예방 효과 탁월(단, 계량기 교체 시 어려움이 있음)

○ 사업소 건의사항

- 공사장의 경우 관리소홀로 인한 동파 발생이 많음

⇒ 1회는 무상으로 교체하고, 2회 이상 중복 동파발생부터 변상대금 부과토록 제도 개선 필요

- 방송 및 언론사의 막무가내식 인터뷰 요청 사전에 예방

⇒ 동파예방 현장에 대한 기자설명회(사전 초청) 개최, 동파예방 홍보 동영상 제작․배포로 홍보 효과 증대

- 벽체형 계량기함 보온덮개 접착력이 약함

⇒ 접착력 보완 및 추가 공급요청 발생에 따른 충분한 물량 확보 필요

- 계량기 교체용으로 대형(더블캡) 차량이 배정되어 있어, 계량기 교체시 주차 및 골목길 운행에 어려움이 있음

⇒ 겨울철 이외 기간에도 소형 차량 임차 사용 요구

□ 향후 계획

○ 사업소 건의사항에 대한 본부 담당부서의 의견 조회

- 동파 변상대금 제도 개선 : 요금제도과

- 기자 초청 동파예방 홍보 및 홍보 동영상 제작 : 홍보마케팅과

- 보온덮개 성능 개선 및 물량 확보 : 계측관리과

- 소형 차량 임차 사용기간 확대 : 총무과, 기획예산과

○ 2015년 동파․동결 사전예방대책 수립 시 반영