문서번호	정수시설과-927
결재일자	2015.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수시설과장
강석윤		김석정	04/01 정인화
협조

펌프 V-벨트 구매 계획

2015. 4.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

펌프 V-벨트 구매 계획

노후된 통합배출수지 및 배슬러지지 슬러지 이송펌프 V-벨트를 아래와 같이 구매하여 교체하고자 보고드림.

□ 현    황

❍ 설비현황

품명	규격	수량	설치년도	비고
배출수지 슬러지펌프	5.5kw×1.2m3/min	2	2012
배슬러지지 슬러지펌프	19kw×3.6m3/min	3	2012

□ 점검내용

❍ 점검일자 : 2015. 04. 01

❍ 점 검 자

- 기계운영주사 이규영외 2인, 공업7급 강석윤

❍ 점검내용

- 슬러지 이송펌프 가동 및 V-벨트 상태 점검

❍ 점검결과

- 슬러지 이송펌프 V-벨트가 노후되어 교체 필요

□ 조치계획

❍ 슬러지 이송펌프별 V-벨트를 구매하여 교체하고자 함.

펌프별	V-벨트 규격	구매수량	비고
배출수지 슬러지펌프	B-43	12개(3개/대당)	예비포함
배슬러지지 슬러지펌프	C-51	18개(3개/대당)	예비포함

❍ 구매방법

- 타업체에 비해 가격이 저렴한 아래의 업체에서 구매하여 자체인력으로 교체하고자 함.

· 업체명 : 대양상사  김덕명

· 주  소 : 서울시 강동구 천호동 340-37

- 소요예산 및 지출방법

· 소요예산 : 금160,000원(부가세 포함)

· 지출방법 : 신용카드 결제

· 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비).  끝.